附件2

实验室特种设备安全员安全职责

一、建立特种设备安全技术档案，监督施工单位进行开工告知，办理特种设备使用登记；

二、制定特种设备安全操作规程；

三、对特种设备作业人员和技术人员进行安全教育和技能培训；

四、对特种设备进行日常巡检并形成检查记录，监督检查特种设备作业人员到岗值守、巡回检查等工作情况，纠正和制止违章作业行为；对发现的风险隐患立即采取防范措施，及时上报安全总监或者主要负责人；

五、编制特种设备定期检验、自行检查（自行检测）计划，督促落实定期检验、自行检查（自行检测）和后续整改工作；

六、按照规定报告特种设备事故，参加特种设备事故救援，协助进行事故调查和善后处理。